- РГПУ им. А.И. Герцена

- К работе допущены ____________________

- Работа выполнена    ____________________

- Отчёт сдан                ____________________

- Отчет по лабораторной работе №6

- «Спектр атома водорода»

- Работу выполнили: Лебедев

- Величко

- Щегольский

- Игнатьев

- Факультет Институт информационных технологий и технологического образования

- Группа 2, подгруппа 3

- Задание 1

- Цель работы:  пронаблюдайте известный спектр ртути. Постройте градуировочный график.

- Основные результаты:

| № | Цвет линии | Длина волны, нм | Показания шкалы барабана L, град. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Темно красная слабая | 623.43 | 2690 |
| 2 | Светло желтые: 1-ая 2-ая | 579.06 576.96 | 2464 2452 |
| 3 | Зеленая | 546.07 | 2274 |
| 4 | Зелено-голубые: 1-ая 2-ая | 496.03 491.60 | 1890 1852 |
| 5 | Синяя | 435.83 | 1186 |
| 6 | Фиолетовые: 1-ая 2-ая | 407.78 404.65 | 694 628 |

На основании полученных данных построили градуировочную кривую.

- Задание 2

- Цель работы: Пронаблюдайте спектр водорода. Определите длины волн наблюдаемых спектральных линий серии Бальмера. Рассчитайте постоянную Ридберга R.

Пользуясь градуировочной кривой, построенной в задании 1, получили значения длин волн по измеренным показаниям шкалы барабана.

- Основные результаты:

| № | Цвет линии | Показания шкалы барабана L, град. | Длина волны , нм | Постоянная Ридберга R, м-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Красная | 2790 | 651,54 | 1105,0741*104 |
| 2. | Голубая | 1754 | 482,7 | 1103,9812*104 |
| 3. | Сине-фиолетовая | 1112 | 430,6 | 1105,8766*104 |

R=1λ(1k2-1n2)

k = 2; n = 3, 4, 5

R1=1651,54(14-19)=1105,0741*104 м-1

R2=1482,7(14-116)=1103,9812*104 м-1

R3=1430,6(14-125)=1105,8766*104 м-1

Задание 4

Цель работы: графическое определение постоянной Ридберга.

| № | 1λ, м-1 | (122-1n2) | Постоянная Ридберга R, м-1 | ΔR, м-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0,00153483 | 0,14 | 1105,0741*104 | 0,0968*104 |
| 2. | 0,00207168 | 0,19 | 1103,9812*104 | 0,9961*104 |
| 3. | 0,00232234 | 0,21 | 1105,8766*104 | 0,8993*104 |
| Сред. | 一一一 | 一一一 | 1104,9773*104 | 0,9*104 |

Rср= (R1+R2+R3)/3

Rср=(1105,0741*104+1103,9812*104+1105,8766*104)/3 = 1104,9773*104

ΔR1=Rср-R1=1104,9773*104-1105,0741*104=0,0968*104(м-1)

ΔR2=Rср-R2=1104,9773*104-1103,9812*104=0,9961*104(м-1)

ΔR3=Rср-R3=1104,9773*104-1105,8766*104=0,8993*104(м-1)

ΔRср=(ΔR1+ΔR2+ΔR3)/3=(0,0968+0,9961+0,8993)*1043≈0,9*104

ER=ΔRсрRср*100=0,08145*100%≈8,1%

Таким образом, имеем:

R=Rср±ΔRср=(1104,9773±0,9)*104 (м-1)

ER≈8,1%

- tg1=0,140,00153483=91,215

- tg2=0,190,00207168=91,713

- tg3=0,210,00232234=90,426

- tgср=91,713+90,426+91,2153=91,12

- Δtg1=|tgср-tg1|=91,12-91,215=0,095

- Δtg1=|tgср-tg2|=91,12-91,713=0,593

- Δtg1=|tgср-tg3|=91,12-90,426=0,694

- Δtgср=(Δtg1+Δtg2+Δtg3)/3=(0,095+0,593+0,694)/3=0,4

- Etg=Δtgсрtgср*100=0,491,12*100 ≈ 0,44%

- Вывод: В ходе выполнения лабораторной работы “спектр атома водорода”, были определены длины волн наблюдаемых спектральных линий серии Бальмера в спептре водорода и рассчитана постоянная РидбергаR=(1104,9773±0,9)*104 (м-1). Также графически определили постоянную Ридберга  как тангенс угла наклона данной аппроксимирующей прямой и определили  относительную погрешность Etg, которая составила 0,44%.