# Лабораторная работа №1 по дисциплине «Физика»

Выполнил:
студент 1 курса Величко А. А.

Санкт-Петербург
2021 год
### Цель работы
Исследовать изменение сопротивления, силы тока и напряжения в цепи при разных положениях реостата, потенциометра, с использованием закона Ома.
### Приборы и инструменты
- Реостат-потенциометр;
- Вольтамперметр (2 шт.);
- Лампа накаливания;
- Высокоомный резистор;
- Соединительные провода с клеммами;
- Лабораторный источник питания;
- Линейка.
### Используемые формулы
R = {U} over {I}	(1)
## Часть 1. Исследование зависимости напряжения в цепи от силы тока с помощью реостата
### Ход работы
1. Выбрать подходящие приборы и инструменты;
2. Собрать цепь в соответствии со схемой;
3. Провести эксперимент, произвести измерения силы тока и напряжения в цепи;
4. Записать результат в таблицу, рассчитать сопротивление, построить график;
5. Проанализировать результат эксперимента.
### Выбор реостата
Для выполнения данной работы потребуется реостат-потенциометр с номинальным сопротивлением большим, чем номинальное сопротивление потребителя (лампы накаливания). Т. к. номинальное сопротивление потребителя приблизительно равно 220 Ом, был выбран реостат-потенциометр с номинальным сопротивлением 500 Ом.
### Сборка цепи
На данном этапе была собрана цепь из реостата, лампы накаливания, источника питания и двух вольтамперметров в соответствии со схемой, изображенной на рисунке 1.

Рисунок 1
### Эксперимент
После проверки схемы преподавателем, был начат эксперимент. В ходе эксперимента ползунок реостата передвигался в разные положения. Для каждого из шести рассмотренных положений ползунка фиксировались показания вольтметра и амперметра.
### Результаты эксперимента
В ходе эксперимента была получена таблица значений напряжения и силы тока в цепи (таблица 1). Для каждый пары полученных значений было рассчитано сопротивление в цепи по формуле 1. На основании данных, приведённых в таблице был построен график зависимости напряжения от силы тока в цепи (график 1).

Таблица 1: Зависимость напряжения в цепи от силы тока
№	I, мА	U, В	R, Ом
1	82	14,4	175
2	66	10,8	163,6
3	55	7,8	141,8
4	45	5,4	120
5	40	4,4	110
6	35	3,8	108,5

График 1

Часть 1. Зависимость напряжения в цепи от силы тока
I, мА
U, В
### Анализ результатов эксперимента
Полученные в ходе выполнения эксперимента данные указывают на то, что напряжение в цепи прямо пропорционально силе тока в ней. Полученный график выглядит, как график линейной функции, однако слегка отклоняется от нее. Эти отклонения можно объяснить погрешностями в измерениях.
## Часть 2. Исследование зависимости напряжения в цепи от длины обмотки реостата
### Ход работы
1. Выбрать подходящие приборы и инструменты;
2. Собрать цепь в соответствии со схемой;
3. Провести эксперимент, произвести измерения напряжения в цепи;
4. Записать результат в таблицу, построить график.
5. Проанализировать результат эксперимента
### Выбор реостата-потенциометра
Для выполнения данной работы потребуется потенциометр с номинальным сопротивлением много меньшим, чем номинальное сопротивление нагрузки (резистора). Т. к. номинальное сопротивление нагрузки приблизительно равно 5 кОм, был выбран реостат-потенциометр с номинальным сопротивлением 500 Ом.
### Сборка цепи
На данном этапе была собрана цепь из потенциометра, резистора, источника питания и вольтметра в соответствии со схемой, изображенной на рисунке 2.

Рисунок 2
### Эксперимент
После проверки схемы преподавателем, был начат эксперимент. Шкала реостата-потенциометра была разделена на 5 равных отрезков шестью точками. Точки соответствовали 0, 20, 40, 60, 80, 100% от длины шкалы реостата-потенциометра. В ходе эксперимента ползунок реостата передвигался в разные положения, соответствующие этим точкам. Для каждого из шести рассмотренных положений ползунка фиксировались показания вольтметра.
### Результаты эксперимента
В ходе эксперимента была получена таблица значений напряжения и длины задействованной обмотки потенциометра (таблица 2). На основании данных в таблице был построен график зависимости U от l (график 2).

Таблица 2: Зависимость напряжения в цепи от длины обмотки реостата
l, % от длины обмотки	0	20	40	60	80	100
U, В	0	2,5	6,8	10	12,5	16

График 2

Часть 2. Зависимость напряжения в цепи от длины обмотки реостата
l, % от длины обмотки
U, В
### Анализ результатов эксперимента
Полученные в ходе выполнения эксперимента данные указывают на то, что напряжение в цепи прямо пропорционально длине задействованной обмотки потенциометра. Полученный график выглядит как график линейной функции, однако слегка отклоняется от нее. Эти отклонения объясняются погрешностями в измерениях.
## Вывод
В ходе выполнения лабораторной работы было рассмотрено изменение сопротивления, силы тока и напряжения в цепи при различных положениях реостата, потенциометра. Анализ результатов экспериметов показал, что значения силы тока и напряжения в цепи линейно зависимы. Напряжение в цепи также линейно зависимо от сопротивления в ней. Таким образом, эксперементально был подтвержден закон Ома.